
施設ハウス用



http://www.growlight.co.kr/jp/images/product/house/pgl_title01.gif

**E27(PAR 38) – 12W  
LED植物栽培照明**

ベースタイプ: E27  
使用 LED: 0.067W x 168, PG LED  
消費電力: 12 Watt  
入力電圧: AC100～245V, 50/60Hz  
PPFD: 55µmol m-2s-1（光源下100mm）  
LED波長 : 青色(430nm)、赤色(630, 660nm)  
寿命: Over 35,000 Hr  
照明角度: 60°






http://www.growlight.co.kr/jp/images/product/house/pgl_title02.gif

**E27(白熱灯の代替) – 12W  
LED植物栽培照明**

ベースタイプ: E27  
使用 LED: 0.067 x 180, Power PG LED  
消費電力: 12 Watt  
入力電圧: AC100～245V, 50/60Hz  
PPFD: 95 µmol m-2s-1（光源下100mm）  
LED波長 : 青色(430nm)、赤色(630, 660nm)  
寿命: Over 35,000 Hr  
照明角度: 170 °





http://www.growlight.co.kr/jp/images/product/house/pgl_title03.gif

**E27(白熱灯の代替) – 7W  
LED植物栽培照明**

ベースタイプ: E27  
使用 LED: 1W x 6, Hi-Power PG LED  
消費電力: 7.8 Watt  
入力電圧: AC100～245V, 50/60Hz  
PPFD: 250 µmol m-2s-1（光源下100mm）  
パルス周期測定: 400 μs, Duty rate 50%  
LED波長 : 430nm～450nm, 630nm,660nm [R, B, RB]  
寿命: Over 50,000 Hr  
照明角度: 60 °, 120 °